## Stevne
NROF Kongsberg - Stevne Pistol
Heistadmoen, 19.03.2019
Navn |  |  | Øvelse 1 | [5 empty] | Øvelse 2 | [5 empty] | Øvelse 3 |  |  |  | Øvelse V |  |  |  | R1 | TOT
|  | NROF-avd/Forsvarsgren/-avd | Skiver - Treff - Sone |  |  | ES | NS | Sum | Skiver - Treff - Sone |  |  | ES | NS | Sum | Skiver - Treff - Sone - ES - NS |  |  | Sum | Skiver - Treff - Sone - NS |  |  | Sum
1 | Thomas Tiller | NROF Kongsberg | 8 | 20 | 19 |  |  | 79 | 8 | 20 | 18 |  |  | 78 | 16 | 29 | 25 | 134 |  |  |  |  | 62 | 291
2 | Fen Roy Wang | NROF Kongsberg/ (HV) | 8 | 20 | 18 |  |  | 78 | 8 | 20 | 16 |  |  | 76 | 16 | 29 | 17 | 126 |  |  |  | 0 | 51 | 280
3 | Sjt Peter Holst | NROF Kongsberg/(Luftforsvaret) | 8 | 19 | 15 |  |  | 74 | 8 | 19 | 14 |  |  | 73 | 16 | 28 | 22 | 130 |  |  |  |  | 51 | 277
4 | Kapt Anders Hustoft | NROF Kongsberg/HV-02 | 8 | 19 | 17 |  |  | 76 | 8 | 19 | 14 |  |  | 73 | 16 | 27 | 18 | 125 |  |  |  | 0 | 49 | 274
5 | Lt Johan Røneid | NROF Kongsberg/ (HV) | 7 | 18 | 13 |  |  | 66 | 8 | 19 | 17 |  |  | 76 | 16 | 29 | 21 | 130 |  |  |  | 0 | 51 | 272
6 | Fen Torstein Vrålid | NROF Kongsberg/ (HV) | 8 | 18 | 11 |  |  | 69 | 8 | 20 | 14 |  |  | 74 | 16 | 29 | 17 | 126 |  |  |  |  | 42 | 269
7 | Kapt Jan Stensvold | NROF Kongsberg/FSA | 6 | 14 | 5 |  |  | 49 | 6 | 11 | 5 |  |  | 46 | 9 | 16 | 3 | 64 |  |  |  |  | 13 | 159
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Kristen Kåsin | NROF Kongsberg / (Hæren) | 8 | 17 | 13 |  |  | 70 | 8 | 20 | 19 |  |  | 79 | 16 | 29 | 18 | 127 |  |  |  | 0 | 50 | 276 | (Åpen klasse)
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Maksimalt oppnåelig |  |  | 8 | 20 | 20 |  |  | 80 | 8 | 20 | 20 |  |  | 80 | 16 | 30 | 30 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300
Og bare for ordens skyld ; Skiver = ant. trufne skiver, Treff = totalt ant. treff, Sone = ant. Innersoner, ES = "Etter Stans" (-7 poeng), NS = "No-Shoot" (-10 poeng) R1 = Rangeringskriterium 1 (sum innersoner), deretter Øv. 5-4-3-2-1.
Johan Røneid
Beskrivelse av øvelsene:
Øv 1 | 2x10 skudd pistol, 10 meter, 8 skiver, max 3 treff pr. skive, 45 sek skytetid, pistol halvladd og hylstret ved ild.
Øv 2 | Som øv 1, men 35 sekunder skytetid.
Øv 3 | 2x15 skudd pistol, 60 sek, 16 skiver, 2 skyteposisjoner, 2. magasin er plassert på 2. skytebukk, 10 meter, pistol halvladd og hylstret ved ild.
Poengtelling som HVPF:
5 poeng pr. skive truffet
1 poeng per treff i skive (innenfor max antall pr. skive)
1 ekstra poeng pr innersone
Ved skudd etter stans trekkes 7 poeng pr. skudd
Treff i hver NS-skive trekkes med 10 poeng (uavhengig av antall treff i den enkelte NS, dvs. max 10 poeng minus pr. NS-skive pr øvelse)